郑州工商学院音乐厅综合楼总建筑面积14277㎡，楼体建筑6层，一层及天井为音乐厅主厅，面积约1600平方米，其中池座约1300平方米，楼座约300平方米。建筑物内2-6层用于教学办公工作的各类教室、办公室。

需求概况：

1、冷暖及新风中央空调系统，效果能覆盖音乐厅主厅及1-6层的整个公区、各功能房间；需配合室内装修标段的设计及施工。

2、挂机、柜机、天花机、风管机各若干台，办公室使用。总量约50台左右。

3、品牌要求：均为国内外一线品牌。

招标人报名预审后，另行提供基础需求方案及清单供参考优化。